# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Адаптер сетевой типа Omron U22 предназначен для питания от электрической сети напряжением 220В ультразвукового небулайзера MICRO A-I-R  OMRON U22, Япония.

Адаптер соответствует всем требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ.

## Правила пользования

## 1.Установите аппаратный блок на разъем адаптера переменного тока.

## 2.Плотно прижмите блок к разъему до щелчка.

## 3.Подсоедините силовую вилку адаптера к розетке внешней электрической сети.

4.Для того, чтобы отключить адаптер от аппаратного блока, выньте силовую вилку адаптера из розетки внешней электрической сети и отсоедините его от аппаратного блока, нажав кнопки, расположенные на обеих сторонах адаптера.

## Меры предосторожности

1. Не допускайте сгибов, переломов шнура адаптера.

2. Не допускайте проникновения влаги в корпус адаптера.

3. Не производите самостоятельную разборку или ремонт адаптера.

4. Не оставляйте адаптер включенным в сеть на длительное время.

В случае обнаружения дефекта, обращайтесь в гарантийную мастерскую.

## Технические характеристики

| Модель | Omron MICRO A-I-R 4125-0380-ADC |
| --- | --- |
| Электрическая сеть | 230 V±10%, 50Hz |
| Потребляемая мощность | 50mA, 11,5 Вт |
| Выходное напряжение | Нестабилизированное 3,2V |
| Максимальный ток нагрузки | 795mA |

ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ!!

1.Адаптер сетевой модели Omron U22 предназначен только для электропитания ультразвукового небулайзера MICRO A-I-R  OMRON U22 и не может использоваться для электропитания других электрических приборов.

2. В соответствии с ГОСТ 13109-67 допускается отклонение напряжения электросети в

диапазоне  ± 5%..   Кроме того, низкое качество электроэнергии определяет нахождение рядом с Вами импульсивных потребителей электроэнергии (электросварка, мощное зарядное устройство, электротранспорт), которые могут вызвать импульсные перенапряжения на входе адаптера и выход адаптера из строя.

3. Если исключить несанкционированное использование адаптера и обеспечить необходимое качество электроэнергии, адаптер сетевой модели Omron U22 показывает

долговременную и надежную работу, полностью исключающую выход из строя.

Если условиями электроснабжения не выполняется пункт 2, мы рекомендуем :

-обратиться в Энергонадзор Вашего района, который должен обеспечивать качество электроэнергии  потребителю в соответствии с ГОСТом.

- если Энергонадзор не может обеспечить необходимое качество электроэнергии, необходимо обеспечить питание адаптера через дополнительный сетевой стабилизатор на выходное напряжение 220 В ± 5%.